Naručitelj: OSNOVNA ŠKOLA „DOBRI“

KLIŠKA 25

21000 SPLIT

Naziv projekta: Projekt uređenja ŠKOLSKOG VRTA OŠ Dobri, k.č.zem. 10558; K.O. Split

Izrađivač: ODRŽIVO d.o.o

Faza projekta: Glavni projekt 07/24-GP

Opis stavke: Sanacija i žbukanje ogradnog zida

| Sanacija i žbukanje postojećeg sjevernog ogradnog zida u vrtu škole | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Štemanje napuknute žbuke na plohama zidova od opeke. Zidanje, uklapanje proboja opekom u zidu. Zidarsko ravnanje atike-vrha zida širine 25 cm posebnom žbukom i hidroizolacijski premaz. Ispiranje zidova, izvedba impregnacije te žbukanje odgovarajućom žbukom u više slojeva. Procjenjuje se popravak do 40% od ukupne površine zida. Obračun po stvarno izvedenom stanju. Obračun po m2 zida uz predviđenu količinu od 130 m2 Ručni iskop kanala u zemljištu do 4. kategorije i postava drenažne cijevi promjera 125 mm uz temelj zida. Oborinsku vodu odvesti u zapadni upojni bunar | m 2 | 130 paušalno |  |  |
| UKUPNO: |  |  |  |  |
| PDV: |  |  |  |  |
| UKUPNO S PDV-om: |  |  |  |  |